**附件二：**

**体检中心基因检测服务招标技术参数**

一、单位资质要求

1.投标单位经工商部门准予行政许可经营医疗服务业务，营业经营范围具有基因检测服务资质；

2.投标单位须有三家以上三甲医院易感基因检测服务案例（提供相关协议），其中至少提供一家全国百强排名医院的服务协议。

二、实验室资质要求

疾病易感DNA多态性检测基因芯片产品服务实验室需有相关质量体系认可资质（ISO/IEC17025、ISO 15189、CAP、CLIA，满足其一即可）且具有医疗检测机构资质；疾病易感DNA多态性检测基因芯片产品服务人员需满足其质量体系及医疗检测机构相关人员资质要求。

三、服务要求

1、检测各项指标必须符合GB/T29889-2013标准；

2、具有DNA多态性分型疾病易感风险评估的专用评估软件；

3、医院采血后由检测机构工作人员当日到医院取样并送至检验机构；

4、检测机构收到样品后12-15个工作日出具检测报告并将报告送至医院体检中心；

5、检测报告由检测机构提供“一对一报告解读”服务。

四、其他要求

1、质量保证；

2、售后：结果判读的失误责任由检测机构全权承担；

3、数据的归属权归医院，检测机构可以存放，若使用数据，须知会医院，并对数据进行保密，若数据丢失由检测机构承担责任；

4、所有检测的基因档案原始数据可查，医院保持抽查的权利；

5、企业ISO9001、国家高新企业证书、承担国家级项目情况等；

6、提供项目定价依据（物价局定价或者参考依据）；

7、使用基因芯片技术。