污水处理厂化学品报价清单

报价单位（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 产品规格 | 单位 | 单价 （含税运） | 品牌及售后说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合氯化铝 | 工业级，液体，Al2O3≥10%，水不溶物≤0.2%，PH:3.5-5,盐基度≥75，含铁0.3%-0.5%，槽车20t/次，符合HG/T2677-2009 | 吨 |  |  |
| 2 | 醋酸钠 | 工业级，液体，含量≥20%，COD≥180000mg/L，PH≥7.0，TP≤150mg/L,TN≤500mg/L,槽车20t/次，符合WS-1001-(HD-0584)-2002 | 吨 |  |  |
| 3 | 盐酸 | 工业级，液体，一等品,总酸度为31%，铁≤0.008，比重1.15kg/L，不得使用杂酸、废酸、含有机物的酸，槽车6t/次，符合GB320-2006 | 吨 |  |  |
| 4 | 氯酸钠 | 工业级，固体，一等品，含量≥99%，水分≤0.5%，水不溶物≤0.03，25KG/包，5t/次，符合GB/T1618-2008 | 吨 |  |  |
| 5 | 聚丙烯酰胺 | 工业级，阴离子，固体，分子量1500万,25KG/包，0.3t/次，符合GB17514-2008 | 吨 |  | 品牌：SNF(原厂原包装） |
| 6 | 聚丙烯酰胺 | 工业级，阳离子，固体，分子量800万,固含量91.1%，阳离子度5%，粘度3100，25KG/包，0.3t/次，符合GB17514-2008 | 吨 |  |  |
| 备 注 | （1）需提供普票或增值税发票；（2）供应货物送货到客户工厂，并卸货；（3）供应商可依据自身经营范围对上述产品选择性报价，未经营的产品在报价栏填“/”。 |

报价人（签名）：

联系电话：

联系地址