重庆博腾制药科技股份有限公司

废气深度治理RTO项目

管廊改造施工承包技术要求

时    间：2020-03-02

- 项目概况与招标范围

工程名称：重庆博腾制药科技股份有限公司RTO建设项目——管廊改造，简称：“管廊改造项目”

  - 建设地点：重庆市长寿区化工园区精细化工一区（博腾厂区内）

  - 项目概况：

因污水处理站RTO项目建设，厂区需要新增部分管廊和部分原有管廊加固，改造400m，加固管廊约550m。

新增管廊宽度为2m、1.5m，高度4.5m—10m。管廊上管线情况为：14根DN65 304L物料管道，1根1.4米和一根0.8米PE废气管道，电缆桥架。

  - 施工范围：

钢结构安装

承包方式：包工包料（注明由甲方采购材料、设备除外）

2 工期要求

2.1 基础开完工时间：2020.3.15-2020.4.15；

2.2 钢结构开完工时间：2020.4.20-2020.6.20；

3 质量验收标准及适用标准、规范的名称

3.1工程质量标准： 合格

3.2  国家现行质量验收标准，包含但不限于，有最新版本按工程实施时版本执行

(1) 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001

(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

(3)《现场设备、工业管道焊接工程施工验收规范》GB50236-98

(4)《建筑结构焊接规程》JGJ81-2002

(5)《钢结构高强度螺栓连接的设计，施工与验收规范》JGJ82-91

4 施工组织设计、施工方案

4.1 开标时，根据图纸要求和现场实际情况，提供施工组织设计，安全文明施工专项方案，钢结构安装施工专项方案。

4.2 施工组织设计明确以下内容：施工部署和施工准备工作、施工现场平面布置、施工总进度计划、各分部分项工程主要施工方法主要物资计划、施工机械设备情况、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、季节性施工措施

5．资格及业绩要求

5.1 施工单位资质满足设计施工图范围所需资质；

5.2 原则应具备：钢结构工程专业承三级资质；

5.3 进两年完成类似项目不少于3个，有在化工企业施工经验的优先 （填于附表1）

5.4 拟组成项目管理机构组成表 （填于附表2）

6.其他注意事项

6.1 施工区域附近有原有管廊，施工方案编制时吊装作业等受其影响因数，投标人自行考虑；

6.2 施工区域附近有天然气管道，蒸汽管道；

6.3 施工区域位于生产厂区内，施工时必须遵守厂区相关管理规定，施工降效等因数自行考虑；

6.4 施工现场不能设置生活临建，投标人自行考虑；

7 施工图

总平面布置图、基础施工图、结构施工图等见附件；

8 工程量清单

工程量清单见附件

附件1：

### 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附中标通知书、合同协议书和工程竣工验收证书的复印件。原件备查。

### 附件2项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证、职称证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附身份证、职称证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明； 其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。评标委员会可以要求提交项目管理机构组成表中所有人员的有关证明和证件的原件，以备核验。