## Sheet2
半自动化学发光免疫分析仪技术要求
序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 | 备注
1 | 设备使用需求
1.1 | 设备用途 | 用于超微量定量或定性测定人类血清或其他各种体液中待检的抗原、抗体、激素、多肽、肿瘤蛋白、代谢产物、药物化学成份，检测血清样本中VEGF的浓度
2 | 主要技术参数
一行只写一个参数
2.1 | 参数1★ | 检测血清样本中VEGF的浓度
2.2 | 参数2▲ | 重复性、稳定性: CV ≤2% 、 R ≤3%
2.3 | 参数3★ | ≥96个样本测试，时间：≤2分钟（1秒采样）
2.4 | 参数4 | 测量范围： 以光子数计，100RLU-16,000,000RLU
2.5 | 参数5▲ | 体积：≤600mm×500mm×350mm
3 | 配置需求
一行只写一个配置
3.1 | 配置1 | 半自动化学发光免疫分析仪 1套
4 | 售后服务
4.1 | 保修年限 | ≥3年
4.2 | 出现故障回应时间 | 维修到达现场时间≤6小时（本地）维修到达现场时间≤24小时（外地）
4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥10年
4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价），耗材已在药交所挂网
4.5 | 维修资料 | 提供详细操作手册、维修保养手册、安装手册等
4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套
4.7 | 预防性维修 | 保修期内提供定期维护保养服务
/定期维护保养
4.8 | 维修密码支持 | 开放
4.9 | 升级 | 终身免费软件升级
4.1 | 使用培训 | 支持
4.11 | 工程师培训 | 支持