采  购  合  同（设备）

编号：

需  方：               （以下简称“甲方”）

法定代理人：             联系电话：

地  址：

供  方：              （以下简称“乙方”）

法定代表人：             联系电话：

地  址：

甲乙双方在平等的基础上，遵循自愿、公平、等价有偿的原则，就甲方向乙方采购合同项下产品事宜，经协商一致达成本合同。

第一条  产品的名称、品种、规格、价格及质量要求

1、 产品标的、规格、数量、单价及价款：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺设备、材料 |  | 批 | 1 | / |  |
| 2 | PLC自控及仪表 |  | 批 | 1 | / |  |
| 3 | 高压电气及材料 |  | 批 | 1 | / |  |
| 4 | 厂区综合管线材料 |  | 批 | 1 | / |  |
| 5 | 污水加压部分（一体化泵站）材料 |  | 批 | 1 | / |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

2、产品的包装要求： 满足运输要求、满足成品保护要求     。

3、产品的质量要求：  良好       。

4、产品执行的质量标准：　满足国家标准及行业标准。

5、产品的验收标准：  满足国家标准、行业标准     。

第二条  交货单位、交货方法、运输方式、交货地点及期限

1、交货单位：                    ；

2、交货方法：（1）[可以选择（1）乙方送货（2）甲方自提（3）乙方委托第三方交付（4）双方约定的其它方法]；

3、运输方式： 汽运  ，相关费用由  乙方 负担；

4、交货地点： 海南省昌江县叉河镇项目现场   ；

5、交货期限：  自合同生效起45日历天      。

第三条  验收方式及标准

1、验收时间：交货后  60  个日历天内；

2、验收方法：甲乙双方共同组织验收；

3、验收标准及提出异议的期间：

（1）验收标准：产品运抵甲方后，甲方根据销售出库单（如果没有，则按照本合同）对合同产品及其附件（或三包件）的质量、数量、规格、外观等进行开箱清点、验收。如发现质量问题、数量不足或缺漏等问题，应在10日内向乙方提出异议，由乙方采取补足、退换货等措施，并由乙方承担由此产生的费用。甲方收到货物后10日内未提出异议的，视为货物验收合格。

（2）产品的质量不符合国家标准、行业标准或者本合同约定的具体要求及参数的，甲方有权要求乙方进行退换货。在甲方提出退换货的5日内，乙方应当予以退换货。逾期的，乙方应当按甲方提出异议的产品价值的5%/日支付违约金给甲方。逾期超过15日的，甲方有权要求乙方按照约定支付违约金后单方解除本合同。

（3）乙方在接到甲方异议通知后，应在3日内答复并及时解决甲方提出的问题，否则，即视为默认甲方提出的异议。

第三条  安装调试及人员培训

1、产品抵达甲方指定的现场就位后，甲方在确定具备安装调试条件下，通知（包括但不限于电话、短信、邮件、微信等方式）乙方到现场进行安装调试，乙方应当在24小时内安排相关的技术人员到达现场安装调试，同时甲方应配备相关的技术人员和相应的操作人员。

2、乙方抵达甲方指定的现场后，必须在有甲方人员在场的情况下进行产品的安装调试。在此期间，乙方免费对甲方的操作人员、设备维护人员和相关的工艺技术人员进行操作培训、维护培训和设备保养培训。产品安装调试验收完毕后，双方应签字确认。产品安装调试完毕合格的时间，以甲乙双方人员共同签字确认的书面文件为准。甲方指定的人员为 郑辉 ，手机号码：13807562578  ；乙方指定的人员为       ，手机号码：        。

3、产品安装调试完成，达到本合同附件约定的技术指标，甲方应积极与乙方共同进行验收，验收合格双方签字认可办理相关手续，产品进入保修期。

第五条  产品保修期及质量保证

1、乙方负责提供终身售后服务,从甲方验收合格之日起，质量实行“三包”，乙方免费保修期为壹年。

2、若产品在保证期内发生质量问题，乙方应自接获甲方通知24小时内负责免费维修（包括但不限于免收人工费、零部件材料费和交通费等），造成甲方损失的应予赔偿。

3、保修期满后，乙方在接到甲方报修通知后6个小时内做出回应，并在12小时内积极和甲方的相关技术人员进行沟通解决。如需乙方人员去现场进行维修或维护的，乙方在48小时内再安排人员去现场进行维修，对于设备的维修、维护、配件更换等，乙方按按最优惠成本价格向甲方收取合理的零配件材料费和技术服务费，乙方不得增加其他费用。

4、乙方保证所提供的产品的质量和技术规格应与甲方供货通知中所提出的质量要求和技术规格相一致；若甲方对产品质量技术性能无特殊说明的，则乙方产品质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。

5、乙方应保证所售产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合甲方要求或本合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。产品验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责维护和维修，所需费用由乙方全部承担。

第六条  安全、文明施工

1、乙方应高标准要求自身管理人员及工人的言行举止，严格遵守安全生产规章制度，执行有关安全操作规程、规范，特种、高空作业以及危险作业，不违章冒险作业，因违章操作等乙方自身原因所造成的一切经济损失由乙方负全责。

2、乙方须严格执行甲方的安全文明施工管理条例以及专项施工技术交底要求，产品按甲方指定位置场所堆码整齐有序，无用杂物及时清理运输出场，做到工完场清，配合甲方各项管理工作。否则除责成及时整改外，将视违规程度作严肃处理。

3、乙方人员须确保施工区域、施工机械等文明施工常态化，每天做到工完场清，机械维护保养、接交有序，做到上不清，下不接。如不清洁，甲方高价委托第三方清理，其费用在乙方款项中扣回，浪费材料按实加倍赔偿。

4、乙方有关特殊工种人员必须持证上岗，否则由此而产生的一切后果及任何损失由乙方自负。

5、乙方应按甲方要求组织料具进场或退场，否则甲方有权自行处理并保留最终处罚权，一切后果及任何损失由乙方自负。乙方施工过程当日所使用的材料，应即日用完，不得留待第二天再用。

6、乙方工人应做好文明施工，自觉维护施工现场工作秩序，不得扰民。

7、乙方进场时，必须及时提供经所有进场人员签字并按手印的花名册，递交甲方备案并及时到甲方办理出入证（出入证押金20元/份），未办理出入证者不得进出工地现场。在工伤事故或劳资纠纷处理时，甲方以该花名册为准，在花名册之外的一律不在受理范围。每位操作人员应出具其合法身份证明，由甲方统一管理，乙方应予以配合，如不办理，乙方应承担由此造成的后果及相关责任。

8、乙方严禁聘用未满18岁未成年人，杜绝被依法追究刑事责任和严重违反本单位规章制度的人员。如乙方瞒报以上人员，所发生的后果由乙方负全责。

9、安全责任：因乙方违章操作等自身原因所造成的一切后果及任何损失由乙方负全责，由于第三方原因或其他意外事故发生导致乙方施工人员伤亡的，由第三方负责并承担由此造成的一切后果及任何损失。

10、乙方在执行各级质量与安全管理规定的处罚如与本合约有偏差的，按本合约执行，甲方保留最终处理权。

11、具体奖罚措施按《安全生产、文明施工奖罚管理规定》执行。

第七条  产品结算和付款方式：

1、本合同项下产品总价人民币（小写）￥           元（大写：        元整），其总价包括但不限于产品标的物费、包装设计及包装费、配件费、运输费、装卸费、运输过程中的产品保险费、产品标准安装、产品调试费及安装材料费、保修费、应纳税收（乙方向甲方提供 13 %的增值税专用发票）等乙方为完成本合同约定义务所需的一切费用。

2、付款方式：乙方将本合同第一条规定的所有产品发货前3日内，甲方支付合同总价款的30%。

3、本合同项下的产品安装完毕，调试验收合格，甲方支付合同总价款的50%。交付甲方并经双方结算完毕出具结算单后 5 个工作日内支付至合同总价款的17 %，保留合同总价款的  3  %作为质量保修金，质保期1年，至质保期满后的 5 个工作日内一次性无息支付。

4、上述付款均须由乙方提出书面申请，甲方凭乙方开具的合法有效的增值税专用发票【税率 13 %】履行以上各阶段的付款责任，乙方应在甲方付款日  3  日前提供发票给甲方，甲方收到乙方开具的发票并确认已提交税务部门扣税后方可支付。乙方迟延开具或一直无法开具上述发票，或发票金额低于结算金额，导致甲方迟延付款、付款不能或付款不全的，由乙方承担相应法律责任，不视为甲方违约。

3、付款方式及开票信息：

甲、乙双方协商确定采用转帐支票或银行汇票的方式支付本合同价款，支票汇款的收款人必须是乙方，且是本合同约定的开户行和帐号:

（1）甲方信息

开户名称：                      。

纳税人识别号：                   。

开户银行：                       。

开户账号：                      。

开户银行地址：                  。

（2）乙方信息

开户名称：                       。

纳税人识别号：                   。

开户银行：                       。

开户账号：                       。

开户银行地址：                   。

第八条  知识产权

乙方应保证甲方在使用乙方货物或其他任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他所有权权利的索赔。一旦出现侵犯他人合法权益，乙方应承担全部责任，由此导致甲方产生经济损失的，乙方应赔偿甲方因此而所产生的全部经济损失。

第九条  违约责任

1、本合同项下供货产品经检验发现为假冒伪劣产品，乙方承诺按照“假一赔十”的处罚，即乙方向甲方所送产品发现是假冒伪劣产品，乙方按照该批产品总价款的10倍处罚赔偿给甲方，甲方有权并移交工商部门或司法部门依法处理。

2、乙方未按甲方书面通知向甲方交付产品的，按照上述供应保障措施的约定处罚。同时,若延迟交货达3个日历天及以上的，乙方按已送产品总价款的 1 %向甲方支付违约金，甲方有权拒收产品并解除本合同，甲方有权另行从他处购买。

3、乙方提供的产品不符合约定的产品标准及行业标准，乙方按已送产品总价款的  1 %向甲方支付违约金, 甲方有权拒收产品并解除本合同,并有权另行从他处购买。

4、甲方不按时向乙方支付产品结算款的，延迟付款达7个日历天及以上的，甲方须付给乙方相应的违约金。

5、违约方向守约方支付违约金并赔偿损失后，守约方谅解，本合同可继续执行。

第十条  保密

1、本合同的任何一方因本合同的洽谈、缔约以及履行过程中而获得或知悉对方的任何资料和信息均视为保密内容，应当承担保密义务。任何一方未经对方书面同意，不可将上述保密内容以任何方式透露给第三方或用于本合同以外的其他事项。

2、本条款不因合同的不生效、合同的无效或者部分无效、合同的终止或者部分终止而失去对合同各方的约束力。

第十一条   合同解除条件

1、经甲方组织验收，乙方因交付的产品数量、品牌、规格不符或违反本合同任意条款之约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的损失；

2、因不可抗力致使本合同无法履行的，双方均有解除合同的权利。

第十二条  不可抗力

1、不可抗力指签署本合同时不能预见、不能避免、不能克服的，且导致本合同全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于政府行为、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争。任何信用、资本或资金短缺不应视为本合同项下的不可抗力事件范围。

2、因遭受不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行合同的一方应立即用最可能的最快捷的方式通知另一方该事件的性质、发生日期、预计持续时间等有关的细节，以及该事件阻碍通知履行其于本合同项下义务的程度。若遭受不可抗力事件的一方怠于履行通知义务的，由此而导致的损失由该方承担。

3、遭受不可抗力事件的一方应当在自不可抗力事件发生之日起10个日历天内向另一方提供由不可抗力发生地市级以上有关行政管理部门出具的证实不可抗力事件发生的证明，如其不能提供该等证明，另一方可根据本合同的规定要求其承担违约责任。

4、由于不可抗力的原因导致不能履行或不能完全履行合同的，经双方协商，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

5、如不可抗力事件延续到10个日历天及以上时，双方应通过友好协商尽快解决是否继续履行合同的问题。

第十三条  监察条款

1、本合同的签订以及本监察条款，甲乙双方明确知道甲方禁止甲方工作人员在合同的履行之前、之中、之后通过不正当手段谋取不正当的个人利益等相关制度。

2、本合同期间，如果甲方有证据表明或者认为乙方及其甲乙双方工作人员基于本合同的履行而通过贿赂、回扣等不正当手段从甲方谋取了合同之外的直接或间接的经济利益或因此而造成甲方合同之外的直接或间接经济损失的，乙方及其甲乙双方相关工作人员有义务向甲方说明并配合甲方进行相关查处工作。甲方有权就该部分利益或损失向乙方要求返还或赔偿，或者从甲方对乙方的相应给付义务中直接扣除。

第十四条  管辖

双方在履行本合同的过程中，如发生争议或者纠纷，双方应协商解决；如协商不成，应诉诸法院，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

第十五条  合同效力

1、本合同的签订，乙方明确知道并且同意：任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对帐函等设立、变更、终止权利义务的文件，只有经甲方法定代表人或者被其有效授权人签字并加盖公章后，始对甲方产生法律效力；甲方法定代表人或者被其有效授权人之外的人员实施上述行为的，视为效力待定行为，须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力；甲方不予追认的，视为个人行为，因此造成的损失由该个人全部承担。

2、乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件的签署人、签署行为的适格性进行审查。乙方怠于履行审查义务或者履行不当的，因此造成乙方或者第三人损失的，甲方不负任何责任。

第十六条  合同的修改和补充

对本合同的任何修改或补充，必须经双方书面确认。本合同未尽事宜，双方另行协商。如有需要，双方可在本合同条件下另立补充协议，本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 通知送达

甲乙双方均应保证本协议内预留的联系地址和联系方式的准确性，协议一方按该地址、邮箱或传真号码向对方发出函件或者传真后两日，即视为已送达。如任何一方变更预留的联系地址和联系方式的，应在变更前的三个工作日内书面告知对方，未及时通知造成无法送达的，上述期限届满时即视为已送达。

- 其他约定

1、乙方于执行本合同过程中所产生的人员伤亡、财产损失等及第三方的索赔责任，概由乙方承担。

2、因产品质量问题发生争议，由甲方选定的国家法定质量检验机构进行质量鉴定。如果鉴定产品存在质量问题的，鉴定费及相关费用由乙方承担。

5、未经对方书面同意，本合同项下权利义务不得转让。

4、本合同及其附件经合同双方法定代表人或其有效授权人签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

5、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：                            乙方：

授权代表：                        授权代表：

日期：　　　　　　　　　　　　　  日期：

附：1、甲方营业执照副本复印件。

甲方指定收货人身份证复印件：

- 乙方营业执照副本及特许经营许可证复印件、产品质量保证及承诺书。

附件1：

| 工艺设备工程材料清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 粗格栅及进水泵房 |
| 1 | 回转耙式格栅除污机 | B=500 b=20 α=75° N=0.75KW | SS304 | 套 | 2 |  |  | 机架、耙齿304不锈钢 |
| 2 | 螺旋输送压榨机 | Q=1.0m³/h φ=260mm N=1.0KW | SS304 | 套 | 1 |  |  | 接料长度3.5米，机身304不锈钢。与粗格栅配套 |
| 3 | 栅渣车 | v=1m³ | SS304 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 离心潜污泵 | Q=60m³/h H=20m N=15KW | 铸铁 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 离心潜污泵 | Q=125m³/h H=20m N=30Kw | 铸铁 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电动葫芦 | T=1.0t |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 方闸门 | B*H=500*400 | SS304 | 套 | 4 |  |  | 配电动启闭机 |
| 8 | 钢管 | D108*4 | Q235-A | 米 | 30 |  |  |  |
| 9 | 钢管 | D159*4.5 | Q235-A | 米 | 14 |  |  |  |
| 10 | 90°钢制弯头 | DN100 | Q235-A | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 90°弯头 | DN100 | 玻璃钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 90°弯头 | DN150 | 玻璃钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 刚性防水套管(A型) | DN150 PN=0.6MPa | Q235-A | 个 | 9 |  |  |  |
| 14 | 吊车轨道 | 120a | Q235-A | 米 | 6 |  |  |  |
| 15 | 镀锌钢盖板 |  | 镀锌钢 | ㎡ | 69 |  |  |  |
| 16 | 踏步 |  | 塑钢 | 套 | 5 |  |  |  |
| 17 | 单管立式支架 | DN100 | Q235-A | 个 | 12 |  |  |  |
| 18 | 止回阀 | DN100 | 铸铁 | 个 | 3 |  |  |  |
| 19 | 柔性接头 | DN100 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 手动蝶阀 | DN100 PN=60 | 铸铁 | 个 | 3 |  |  |  |
| 21 | 封闭除臭罩 | L*B*H=6750*1800*3000 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 盲板 | DN150 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 玻璃钢臭气收集管 | DN100 | 玻璃钢 | 米 | 5 |  |  |  |
| 24 | 刚性防水套管(A型) | DN200 PN=0.6MPa | Q235-A | 套 | 6 |  |  |  |
| 25 | 合计 |  |  |
| 细格栅及平流沉砂池 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 转鼓式细格栅 | D=600mm e=5mm N=1.5KW 渠宽650mm,渠深1050mm,栅前水深950mm | SS304 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 螺旋输送机 | Q=2.2m³/hφ=260mm N=1.5KW | SS304 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 栅渣车 | v=1m³ | SS304 | 辆 | 2 |  |  |  |
| 4 | 提砂泵 | Q=3m³/h H=5m N=4.5KW |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 砂水分离机 | Q=12~20l/s,N=0.55kw |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢渠道闸门 | B*H=650*1350 | SS304 | 套 | 2 |  |  | 与手动启闭机配套 |
| 7 | 不锈钢渠道闸门 | B*H=650*1050 | SS304 | 个 | 2 |  |  | 与手动启闭机配套 |
| 8 | 不锈钢渠道闸门 | B*H=600*1050 | SS304 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 钢管 | D219*6 | Q235-B | 米 | 8 |  |  |  |
| 10 | 钢管 | D108*4 | Q235-B | 米 | 30 |  |  |  |
| 11 | 手动蝶阀 | DN100 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 柔性接头 | DN100 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 刚性防水套管(A型) | DN200 | Q235-B | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 栏杆 | H=1.2m | 不锈钢 | 米 | 40 |  |  |  |
| 15 | 踏步 |  | 塑钢 | 套 | 3 |  |  |  |
| 16 | 90°钢制弯头 | DN100 | Q235-B | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 封闭除臭罩 | L*B*H=3400*2150*2200 | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 镀锌钢盖板 |  | 镀锌钢 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 19 | 管道固定支架 |  |  |  | 按现场实际 |  |  |  |
| 20 | 圆形砖砌沉泥井 | Φ1000 |  | 座 | 1 |  |  |  |
| 21 | 玻璃钢臭气收集管 | DN150 | 玻璃钢 | 米 | 10 |  |  |  |
| 22 | 90°弯头 | DN150 | 玻璃钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 风量调节阀 | DN150 | 玻璃钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 合计 |  |  |
| 调节池 |
| 1 | 潜水推进器 | N=2.0KW D=1800mm |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN200 D219*6 | Q235-A | 米 | 3 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN250 D275*6 | Q235-A | 米 | 2 |  |  |  |
| 4 | 刚性防水套管(A型) | DN200 PN=0.6MPa | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 刚性防水套管(A型) | DN250 PN=0.6MPa | Q235-A | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢盖板 |  | 镀锌钢 | ㎡ | 4 |  |  |  |
| 7 | 踏步 |  | 塑钢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 玻璃钢臭气收集管 | DN200 | 玻璃钢 | 米 | 10 |  |  |  |
| 9 | 90°弯头 | DN200 | 玻璃钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 风量调节阀 | DN200 | 玻璃钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |
| 水解酸化池 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 钢管 | D273*8 | Q235-A | 米 | 15 |  |  |  |
| 2 | 排泥管 | D219*6 | Q235-A | 米 | 50 |  |  |  |
| 3 | 配水主管 | DN125 | ABS塑料 | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 配水干管 | DN100 | ABS塑料 | 米 | 35 |  |  |  |
| 5 | 配水支管 | DN50 | ABS塑料 | 米 | 60 |  |  |  |
| 6 | 钢制异径管 | DN50*20 | Q235-A | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 90°弯头 | DN250 | Q235-A | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 90°弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 三通 | DN200*200 | Q235-A | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 刚性防水套管(A型) | DN250 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 刚性防水套管(A型) | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 三通 | DN100*50 | Q235-A | 个 | 20 |  |  |  |
| 13 | 三通 | DN50*50 | Q235-A | 个 | 20 |  |  |  |
| 14 | 90°弯头 | DN50 | ABS塑料 | 个 | 20 |  |  |  |
| 15 | 90°弯头 | DN100 | ABS塑料 | 个 | 20 |  |  |  |
| 16 | 90°弯头 | DN125 | ABS塑料 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 三通 | DN100*100 | ABS塑料 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 三通 | DN125*100 | ABS塑料 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 双法兰手动闸阀 | DN200 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 双法兰电动闸阀 | DN200 N=0.37KW |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 四通 | DN200*200 | Q235-A | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 集水槽 | 3450mm*150mm*170mm | 不锈钢 | 套 | 12 |  |  |  |
| 23 | 螺纹吊杆 | φ16 | Q235-A | m | 18 |  |  |  |
| 24 | 栏杆 | H=1.2m | 不锈钢 | 米 | 56 |  |  |  |
| 25 | 踏步 |  | 塑钢 | 套 | 4 |  |  |  |
| 26 | 镀锌钢盖板 |  | 镀锌钢 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 27 | 单管立式支架 | DN125 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 单管立式支架 | DN100 |  | 个 | 20 |  |  |  |
| 29 | 单管立式支架 | DN50 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 30 | 玻璃钢臭气收集管 | DN400 | 玻璃钢 | 米 | 10 |  |  |  |
| 31 | 90°弯头 | DN400 | 玻璃钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 风量调节阀 | DN400 | 玻璃钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 33 | 合计 |  |  |
| 生化池 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
|  | （一）主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管式微孔曝气器 | dn=63mm L=1000m |  | 套 | 126 |  |  | 包括配套管道配件 |
| 2 | 混合液回流泵 | Q=57.6m³/h H=5m N=3kw |  | 台 | 4 |  |  | 配套变频器2台冷备，钢套筒安装 |
| 3 | 潜水搅拌器 | N=3kW D=1000mm |  | 套 | 2 |  |  | 包括安装附件 前置反硝化段 |
| 4 | 潜水推进器 | N=3kW D=1000mm |  | 套 | 4 |  |  | 包括安装附件 厌氧段 |
| 5 | 潜水推进器 | N=3kW D=1500mm |  | 套 | 4 |  |  | 包括安装附件 缺氧段 |
|  | （二）空气管道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动空气调节阀 | DN150 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 电磁流量计 | DN150 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235-A | 米 | 4 |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | D159*4.5 | Q235-A | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | D108*4 | Q235-A | 米 | 80 |  |  |  |
| 6 | UPVC管 | DN100 | UPVC | 米 | 45 |  |  |  |
| 7 | 90°弯头 | DN150 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 90°弯头 | DN100 | Q235-A | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 三通 | DN200*DN150 | Q235-A | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 四通 | DN150*DN100 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 三通 | DN100*DN100 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 三通 | DN100*DN100 | UPVC | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 活套法兰 | DN100 | UPVC | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 柔性接头 | DN150 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 法兰盲板 | DN150 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 异径管 | DN200*DN150 | Q235-A | 个 | 1 |  |  |  |
|  | （三）内回流系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235-A | 米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | D159*4.5 | Q235-A | 米 | 17 |  |  |  |
| 3 | 异径管 | D150*DN100 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 90°弯头 | DN150 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 三通 | DN200*DN150 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 刚性防水套管(A型) | DN150 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 7 | 刚性防水套管(A型) | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 手动蝶阀 | DN200 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 电磁流量计 | DN200 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 柔性接头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 90°弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 法兰盲板 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
|  | （四）污泥回流系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接钢管 | D325*8 | Q235-A | 米 | 6 |  |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235-A | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 四通 | DN300*200 | Q235-A | 米 | 1 |  |  |  |
| 4 | 刚性防水套管 | DN200 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 90°弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 6 | 手动蝶阀 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计 | DN200 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 柔性接头 | DN200 | Q235-A | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 法兰盲板 | DN300 | Q235-A | 个 | 1 |  |  |  |
|  | （五）放空管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动蝶阀 | DN150 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | D159*4.5 | Q235-A | 米 | 8 |  |  |  |
| 3 | 刚性防水套管 | DN150 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 阀门井 | φ1800 | 钢筋砼 | 座 | 2 |  |  |  |
| 5 | 柔性接头 | DN150 | Q235-A | 套 | 2 |  |  |  |
|  | （六）进出水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊接钢管 | D273*7 | Q235-A | 米 | 2 |  |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | D159*4.5 | Q235-A | 米 | 13 |  |  |  |
| 3 | 焊接钢管 | D108*4 | Q235-A | 米 | 8 |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | D219*6 | Q235-A | 米 | 7 |  |  |  |
| 5 | 三通 | DN250*250 | Q235-A | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 异径管 | DN250*150 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 刚性防水套管 | DN150 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 刚性防水套管 | DN100 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 刚性防水套管 | DN200 | Q235-A | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 90°弯头 | DN100 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 手动蝶阀 | DN100 | Q235-A | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电磁流量计 | DN100 | Q235-A | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 柔性接头 | DN100 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 手动蝶阀 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 柔性接头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 铸铁阀门 | 500*500 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 阀门井 | φ1800 | 钢筋砼 | 座 | 2 |  |  |  |
|  | （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栏杆 | H=1200mm | 不锈钢 | 米 | 650 |  |  |  |
| 2 | 爬梯 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 3 | 管道支架 | DN150 | Q235-A | 套 | 按现场实际 |  |  |  |
| 4 | 管道支架 | DN200 | Q235-A | 套 | 按现场实际 |  |  |  |
| 5 | 管道支架 | DN200 | Q235-A | 套 | 按现场实际 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢盖板 | 按实际结算 | 镀锌钢 | ㎡ | 按现场实际 |  |  |  |
| 7 | 玻璃钢臭气收集管 | DN250 | 玻璃钢 | 米 | 30 |  |  |  |
| 8 | 90°弯头 | DN250 | 玻璃钢 | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 风量调节阀 | DN250 | 玻璃钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 手动蝶阀 | DN50 PN6 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 微阻缓闭止回阀 | DN50 PN6 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 加药管 | DN50 | UPVC | 米 | 15 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |
| 二沉池污泥泵房及集配水井 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
|  | （一）二沉池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 周边驱动刮泥机 | φ=8m N=1.5kW |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 对夹式手动蝶阀 | DN300,PN=0.6MPa |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 卡箍式柔性管接头 | DN300 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 钢管 | D219x6 | Q235-A | 米 | 48 |  |  |  |
| 5 | 钢管 | D159x4.5 | Q235-A | 米 | 20 |  |  |  |
| 6 | 刚性防水翼环 | DN200 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 刚性防水套管(A型) | DN150 | Q235A | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 刚性防水套管(A型) | DN200 | Q235A | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 90°钢制异径弯头 | DN400*DN200 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 5°钢制焊接弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 90°钢制焊接弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 95°钢制焊接弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 90°钢制焊接弯头 | DN150 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 60°钢制焊接弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 出水堰板 | δ=4mm,LXH=2750X250 | 不锈钢 | 块 | 1 |  |  |  |
| 16 | 浮渣挡板 | δ=4mm,LXH=2685X300 | 不锈钢 | 块 | 1 |  |  |  |
| 17 | 浮渣斗 |  | 不锈钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 浮渣筐 |  | 不锈钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 钢盖板 |  | 镀锌 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 20 | 铸铁踏步 |  | 铸铁 | 套 | 3 |  |  | 国标97刷01-1 |
| 21 | 栏杆 | H=1.2m | 不锈钢 | m | 35 |  |  |  |
| 22 | 150°钢制焊接弯头 | DN350 | Q235-A | 个 | 2 |  |  | 现场加工 |
|  | （二）集配水井及污泥泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水离心泵 | Q=51m³/s,H=8.0m,P=3kw | Q235-A | 台 | 2 |  |  | 1用1备2台变频 |
| 2 | 潜水离心泵 | Q=3.5m³/s,H=10m,P=0.75kw | Q235-A | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 3 | 铸铁镶铜圆闸门 | ∅200 | Q235-A | 套 | 4 |  |  | 配手电两用启闭机 |
| 4 | 手动蝶阀 | DN300 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN200 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 止回阀 | DN300 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 止回阀 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 卡箍式伸缩接头 | DN300 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 卡箍式伸缩接头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 偏心异径管 | DN300*100 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 偏心异径管 | DN200*50 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 90°钢制弯头 | DN300 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 90°钢制弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 等径三通 | DN300*300 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 等径三通 | DN200*200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 钢管 | D219*6 | Q235-A | 米 | 40 |  |  |  |
| 17 | 钢管 | D159*4.5 | Q235-A | 米 | 8 |  |  |  |
| 18 | 钢管 | D325*8 | Q235-A | 米 | 20 |  |  |  |
| 19 | 钢管 | D273*7 | Q235-A | 米 | 5 |  |  |  |
| 20 | 刚性防水套管(A)型 | DN300 | Q235A | 个 | 3 |  |  |  |
| 21 | 刚性防水套管(A)型 | DN200 | Q235A | 个 | 21 |  |  |  |
| 22 | 刚性防水套管(A)型 | DN150 | Q235A | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 刚性防水套管(A)型 | DN250 | Q235A | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 单立管支架 | DN300 | Q235-A | 套 | 2 |  |  |  |
| 25 | 单立管支架 | DN200 | Q235-A | 套 | 2 |  |  |  |
| 26 | 球墨铸铁踏步 |  | 铸铁 | 套 | 10 |  |  |  |
| 27 | 钢格板 |  | 热浸锌 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 28 | 不锈钢栏杆 | H=1.2m | 不锈钢 | m | 34 |  |  |  |
| 29 | 钢制法兰 | DN80 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 钢制法兰 | DN100 | Q235-A | 个 | 21 |  |  |  |
| 31 | 钢制法兰 | DN300 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 钢制法兰 | DN350 | Q235-A | 个 | 21 |  |  |  |
| 33 | 合计 |  |  |
| 一体化滤池 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 反洗泵 | Q=15m³/h,H=8m,N=1.1Kw |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 旋转驱动电机 | NA=1rpm/min,N=0.37Kw |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电动球阀 | DN50 | 不锈钢SS304 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 弹性接头 | DN50 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 真空表 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 滤布转盘及中心管 | D=1400，N≤5.5kw | 不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 钢管 | D219x6 | Q235-A | 米 | 10 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢管 | DN80 | SS304 | 米 | 12 |  |  |  |
| 9 | 90°弯头 | DN80 | SS304 | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 90°异径弯头 | DN80*50 | SS304 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 异径管 | DN80*50 | SS304 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 等径三通 | DN80 | SS304 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 三通 | DN80*50 | SS304 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 手动球阀 | DN80 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 手动蝶阀 | DN80 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 止回阀 | DN80 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 踏步 |  | 塑钢 | 套 | 3 |  |  |  |
| 18 | 玻璃钢盖板 |  | 玻璃钢 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |
| 中水池及送水泵房 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 潜污泵 | Q=50m³/h,H=50m,N=12kw |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备，采用变频控制 |
| 2 | 铸铁镶铜方闸门 | B*H=800*800 |  | 套 | 2 |  |  | 配套手动启闭机 |
| 3 | 电动葫芦 | T=1t起吊高度为7.5m |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 手动蝶阀 | DN200 PN60 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 手动蝶阀 | DN200 PN60 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 手动蝶阀 | DN50 PN60 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 微阻缓闭止回阀 | DN50 PN60 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 法兰柔性接头 | DN200 PN60 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 法兰柔性接头 | DN200 PN60 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 止回阀 | DN200 PN60 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 钢制异径管 | DN100*150 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 钢管 | D273*8 | Q235-A | 米 | 20 |  |  |  |
| 13 | 钢管 | D159x4 | Q235-A | 米 | 20 |  |  |  |
| 14 | 钢管 | D219*6 | Q235-A | 米 | 10 |  |  |  |
| 15 | 刚性防水套管(A型) | DN300 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 刚性防水套管(A型) | DN250 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 刚性防水套管(A型) | DN150 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 90°钢制弯头 | DN150 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 异径三通 | DN150*250 | Q235-A | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 法兰盲板 | DN150 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 90°钢制弯头 | DN200 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 22 | 单管立式支架 | DN250 | Q235-A | 套 | 2 |  |  |  |
| 23 | 单管立式支架 | DN50 | Q235-A | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 | 弯管型通风管 | D219×6 H=600mm | SS304 | 套 | 5 |  |  |  |
| 25 | 弯管型通风管 | D219×6 H=1000mm | SS304 | 套 | 5 |  |  |  |
| 26 | 塑钢踏步 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |
| 27 | 钢格板 |  | 镀锌 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 28 | 工字钢 | 125a |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 29 | 加氯管 | de50 |  | 米 | 5 |  |  |  |
| 30 | 合计 |  |  |
| 加氯加药间及鼓风机房 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
|  | （一）加氯间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠储罐 | 直径：1070mm，V=1.0立方 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 加氯泵 | Q=170L/h, H=8m,N=0.25kW,PP |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备，变频控制，配套提供相关阀门配件 |
| 3 | 在线余氯监测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电控系统 | PLC控制配电柜 |  | 套 | 1 |  |  | 自控仪表工程中 |
| 5 | 加氯管线 | de32 | UPVC | 米 | 16 |  |  | 附含三通、弯头等管件 |
| 6 | 卸料泵 | Q=170L/h, H=8m,N=0.25kW,PP |  | 台 | 1 |  |  | 配套提供相关阀门配件 |
| 7 | 次氯酸钠卸料管线 | de25 | UPVC | 米 | 16 |  |  | 附含三通、弯头等管件 |
| 8 | 次氯酸钠卸料管线 | de50 | UPVC | 米 | 16 |  |  | 附含三通、弯头等管件 |
| 9 | 通气管线 | de32 | UPVC | 米 | 16 |  |  | 附含三通、弯头等管件 |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | 3kg,MF/ABC3 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 防毒面具 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 热浸镀锌钢盖板 |  |  | ㎡ | 3 |  |  |  |
|  | （二）加药间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PAC溶解罐 | 直径：1070mm，V=1.0立方 |  | 个 | 1 |  |  | 一用一备，变频控制， |
| 2 | 加药泵 | Q=50L/h，H=30m，P=0.25kw |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | PAC存储罐 | 直径：1070mm，V=1.0立方 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电控系统 | PLC控制配电柜 |  | 套 | 1 |  |  | 自控仪表工程中 |
| 5 | 配套管线 |  |  | 套 | 1 |  |  | 自控仪表工程中 |
| 6 | 塑料给水管 | DN32 | PE | m | 5 |  |  |  |
| 7 | 塑料球阀 | DN32 | PE | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 塑料给水管 | DN32 | UPVC | m | 10 |  |  |  |
| 9 | 塑料球阀 | DN32 | UPVC | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | 3kg,MF/ABC3 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  | （三）鼓风机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨鼓风机 | Q=20Nm³,P=0.059MPa N=7.5kw |  | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频(由厂家成套供货， |
| 2 | 出口止回阀 | DN100,P =1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 出口手动蝶阀 | DN100,P =1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 90°钢制弯头 | DN100 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 钢制异径三通 | DN150*DN100 | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | D108*4 | Q235-A | 米 | 5 |  |  |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | D159*4.5 | Q235-A | 米 | 10 |  |  |  |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 3kg,MF/ABC3 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 雨水斗 | de110 | UPVC | 个 | 2 |  |  | 87型雨水斗，09S302-8 |
| 10 | 塑料排水立管 | de110 | UPVC | 米 | 9 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |
| 污泥脱水车间储泥池 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
|  | （一）污泥脱水车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热浸镀锌钢盖板 |  |  | ㎡ | 3.5 |  |  |  |
| 2 | 污泥螺杆泵 | Q=5m/h，N=2.2kW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | PAM一体化加药装置 | Q=150L/h，P=1.0MPa，N=0.75KW |  | 套 | 1 |  |  | 包含搅拌装置、计量装置 |
| 4 | 管道混合器 | DN50 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 一体化浓缩脱水机 | 处理量为3～5t/h,N=1.1KW |  | 套 | 1 |  |  | 包含冲洗泵及管道系统配套空压机一套,N=2.2KW |
| 6 | 塑料给水管 | de50 | PVC-U | m | 5 |  |  |  |
| 7 | 塑料球阀 | de50 | PVC-U | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 塑料给水管 | de32 | PVC-U | m | 5 |  |  |  |
| 9 | 塑料球阀 | de32 | PVC-U | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 塑料排水管 | de110 | PVC-U | m | 5 |  |  |  |
| 11 | 塑料排水管 | de50 | PVC-U | m | 5 |  |  |  |
| 12 | 塑料球阀 | de110 | PVC-U | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 塑料球阀 | de50 | PVC-U | 个 | 3 |  |  |  |
|  | （二）储泥池 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 框式搅拌机 | D1200 H=2.2m N=4.0kW | 不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢栏杆 | H=1.2m | 不锈钢 | m | 12 |  |  |  |
| 3 | 直管 | D108x4 L=3.0m | 钢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 刚性防水套管 | DN100 (A型) L=250mm | 钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 吸水喇叭口 | D219xD159 | 钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 爬梯 | 200x150（步距：300mm） | 钢 | 个 | 11 |  |  |  |
| 7 | 90°弯头 | DN150 | 钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 直管 | D159x4.5 L=3.0m | 钢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 9 | 刚性防水套管 | DN150 (A型) L=250mm | 钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 直管 | D108x4 L=3.0m | 钢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 11 | 刚性防水套管 | DN100 (A型) L=250mm | 钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 90°弯头 | DN100 | 钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 直管 | D108x4 L=2.0m | 钢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 14 | 溢流喇叭口 | D159xD108 | 钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 预埋钢板 | Φ550/Φ250x12 | 钢 | 块 | 4 |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |
| 生物除臭 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 生物除臭滤池 | L×B×H=4.15×4.15×2.0m Q=6500m³/h | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 预洗池 | L×B×H=4.15×0.6×2.0m | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 离心风机 | Q=6500m³/h,P=1.8kPa, N=6kw | 玻璃钢 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，与生物除臭滤池配套 |
| 4 | 喷淋水泵 | Q=4.0m³/h,H=30～40m,N=1.0kw | 铸铁 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 循环水泵 | Q=6.0m³/h,H=30～40m,N=1.5kw | SS304 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，与生物除臭滤池配套 |
| 6 | 储水箱 | L×B×H=500×500×600mm | 玻璃钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 止回阀 | DN400 | 玻璃钢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 球阀 | DN400 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 帆布接头 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 帆布接头 |  |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 玻璃钢管 | DN400 | 玻璃钢 | 米 | 2 |  |  |  |
| 12 | 玻璃钢管 | DN400 | 玻璃钢 | 米 | 6 |  |  |  |
| 13 | 排水管 | de110 | UPVC | 米 | 2 |  |  |  |
| 14 | 钢管 | DN50 | Q235A | 米 | 4 |  |  |  |
| 15 | 补强等径三通 | DN400 | 玻璃钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 90°弯头 | DN50 | Q235A | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 90°弯头 | DN400 | 玻璃钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 90°弯头 | de110 | UPVC | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 球阀 | DN50 | Q235A | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |
| 事故池 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管 | DN300 D325X8 |  | 米 | 4 |  |  |  |
| 2 | 刚性防水套管(A型) | DN300 PN=0.6MPa | Q235-A | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 通风帽 | DN200 A型 | Q235-B | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 通风管 | DN200, L=500mm/800mm | Q235-B | 根 | 2 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢盖板 |  | 镀锌钢 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 6 | 踏步 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 移动式潜水提升泵 | Q=40.0m³/h,H=20m,N=15Kw |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |
| 巴氏计量槽 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 钢管 | D273*6 | Q235-A | 米 | 10 |  |  |  |
| 2 | 刚性防水套管(A型) | DN250 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 超声波液位计 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |
| 综合楼给排水工程 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 水表 | FS-40E智能水表 DN40 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 87型铸铁雨水斗 | DN100 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 地漏 |  |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 4 | 手提式灭火器 | 3kg装干粉(磷酸铵盐) |  | 具 | 10 |  |  |  |
| 5 | 水箱蹲便器 | V=6L/3L（包含五金） | 陶瓷 | 套 | 6 |  |  |  |
| 6 | 埋入式单柄混水阀淋浴器 | 陶瓷单槽（包含五金） | 陶瓷 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 8"双柄水嘴台下式洗脸盆 | （包含五金） |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 大便器 | （包含五金） |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | PP-R给水管 | de32 |  | m | 24.11 |  |  |  |
| 10 | PP-R给水管 | de25 |  | m | 11.26 |  |  |  |
| 11 | 截止阀 | de25 | PP-R | 个 | 13 |  |  |  |
| 12 | 刚性防水套管 | de32 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | PVC-U塑料排水管 | de110 |  | m | 26.04 |  |  |  |
| 14 | PVC-U塑料排水管 | de75 |  | m | 1.58 |  |  |  |
| 15 | PVC-U塑料排水管 | dn50 |  | m | 2.56 |  |  |  |
| 16 | 检查口 | de110 | PVC-U | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | S型存水弯 | de110 | PVC-U | 个 | 14 |  |  |  |
| 18 | 刚性防水套管 | de110 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |
| 20 | 汇总合计 |  |  |

附件2：

| 自控仪表材料表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合价 | 备注 |
|  | （一）中控室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 1T硬盘、8G内存、24寸液晶宽屏 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 激光打印机 | A4 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 工业交换机 | TP-LINK TL-SG1024DT （24口 全千兆非网管交换机） | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | UPS电源（不间断电源） | 在线式3kVA 30min | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 上位机监控软件WINCC | 7.4 开发版 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 上位机监控软件WINCC | 7.4 运行版 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 厂区通信光纤 | 4芯单模 | m | 1000 |  |  |  |
| 8 | 计算机操作台 | 4工位拼接，不含椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | （二）变配电间PLC1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC1柜 | L800XD800XH2200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | CPU | CPU 315-2PN/DP | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电源模块 | PS307 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | DI01~02数字量输入模块 | 321-1BL00-0AA0 （32点数字量输入模块） | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | DO1数字量输出模块 | 322-1BL00-0AA0 （32点数字量输出模块） | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | AI模拟量输入模块 | 331-1KF02-0AB0 （8点模拟量输入模块） | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | AO模拟量输出模块 | 332-5HD01-0AB0 （4点模拟量输入模块） | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 触摸屏 | 10寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | UPS不间断电源 | 5kVA/0.5h | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 网络交换机 | EDS 208A （6网口,两光口） | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 开关电源 | NDR-75-24 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | （三）在线检测间PLC1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC1.1箱 | L600XD350XH1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | IM151接口模块 | 151-1CA00-1BL0 （带32点数字量输入模块） | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | AI模拟量输入模块 | 134-4GD00-0AB0 （4点模拟量输入模块） | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 触摸屏 | 10寸 | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | UPS不间断电源 | 5kVA/0.5h | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 网络交换机 | EDS 208A （6网口,两光口） | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 开关电源 | NDR-75-24 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | （四）加药间PLC2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC2柜 | L800XD500XH2000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | CPU | CPU 315-2PN/DP | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 电源模块 | PS307 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | DI01~03模块数字量输入模块 | 321-1BL00-0AA0 （32点数字量输入模块） | 块 | 3 |  |  |  |
| 5 | DO1数字量输出模块 | 322-1BL00-0AA0 （32点数字量输出模块） | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | AI模块模拟量输入模块 | 331-1KF02-0AB0 （8点模拟量输入模块） | 块 | 4 |  |  |  |
| 7 | AO模块模拟量输出模块 | 332-5HF00-0AB0 （8点模拟量输入模块） | 块 | 1 |  |  |  |
| 8 | 触摸屏 | 10寸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | UPS不间断电源 | 5kVA/0.5h | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 网络交换机 | EDS 208A（6网口,两光口） | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 开关电源 | NDR-75-24 | 块 | 1 |  |  |  |
|  | （五）仪表材料表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位差计 （LDIT111~112） | 0~10m, 4~20mA 230VAC | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 超声波液位计 （LIET111~121） | 0~10m, 4~20mA 230VAC | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | SS浊度分析仪（SSIT111） | 0~500mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | COD（CODIT111） | 0~500 mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 氨氮分析仪（NH4-NIT111） | 0~30 mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 在线总磷（TPIT111） | 0~30mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 在线总氮（TNIT111） | 0~100 mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | PH检测仪（AIT111） | 0~14 ,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电磁流量传感器（FE111） | OPTIFLUX2000-DN300 1.0MPa | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电磁流量变送器（FIT111） | IFC300R 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 氧化还原电位计（ORPIT211~213） | -2000~2000mV,4~20mA 230VAC | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 溶解氧分析仪（DOIT211~214） | 0~20mg/L, 4~20mA 230VAC | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 污泥浓度计（MLSSIT211） | 0~5g/L, 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 超声波液位计（LIET211） | 0~10m, 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 氧化还原电位计（ORPIT221~223） | -2000~2000mV,4~20mA 230VAC | 台 | 3 |  |  |  |
| 16 | 溶解氧分析仪（DOIT221~224） | 0~20mg/L, 4~20mA 230VAC | 台 | 4 |  |  |  |
| 17 | 污泥浓度计（MLSSIT221） | 0~5g/L, 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 超声波液位计（LIET221） | 0~10m, 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | SS浊度分析仪（SSIT311） | 0~100mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | COD（CODIT311） | 0~100 mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 氨氮分析仪（NH4-NIT311） | 0~30 mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 在线总磷（TPIT311） | 0~30 mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 在线总氮（TNIT311） | 0~30 mg/l,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | PH检测仪（AIT311） | 0~14 ,4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电磁流量传感器（FE311） | OPTIFLUX2000-DN300 1.0MPa | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 电磁流量变送器（FIT311） | IFC300R 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 超声波液位计（LIET411） | 0~10m, 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 污泥界面检测仪（LsE511） | SONATAX sc 0.2~12m | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 污泥界面控制器（LsIT511） | SC200 4~20mA 230VAC | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 在线余氯仪（加氯间） | 0-20mg/L,4-20MA,220V供电 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 超声波液位计（巴氏计量槽） | 0-10米，4-20MA,220v供电 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 仪表控制电缆 | DJYPVP 1x2x1.5 | m | 2130 |  |  |  |
| 33 | 热镀锌钢管 | SC25 | m | 1885 |  |  |  |
| 34 | 仪表保护箱 | W300*H400*D200（户外型,IP65,立柱安装） | 台 | 17 |  |  |  |
|  | （六）监控系统设备材料表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色红外枪机 | DS-2CD3T35D-I3（300万像素） | 套 | 9 |  |  |  |
| 2 | 彩色红外球机 | DS-2DC7320IW-A（300万像素） | 套 | 8 |  |  |  |
| 3 | 电源适配器 | DC 12V 2A | 台 | 17 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | SICOM2024M | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 壁装支架 | DS-1293ZJ（室内壁装支架） | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 立杆 | 4m | 套 | 8 |  |  |  |
| 7 | 录像机 | DS-7716N-I4 16路4盘位 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 4000G64M/监控紫盘（12T） | 台 | 3 |  |  |  |
| 9 | 视频监视器 | 32寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 监控电源线 | RVV-3X2.5 | 米 | 800 |  |  |  |
| 11 | 网线 | 超五类,带屏蔽层 | 米 | 800 |  |  |  |
| 12 | PVC管 | pvc25 | 米 | 1600 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |

附件3：

| 高低压电气设备材料表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合计 | 备注 |
|  | （一）变配电间高压电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压进线柜 AK1 | SM6-IMP，L625*D850*H1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压出线柜 AK3 | SM6-QMC，L625*D850*H1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压计量柜 AK2 | SM6-GBC，L750*D850*H1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 柴油发电机 | 200kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 变压器 | SCB13-250kVA 10/0.4KV | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | AC10kV YJV-3*70 | m | 2600 |  |  |  |
| 7 | 低压电力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x240+1x120 | m | 20 |  |  |  |
|  | （二）变配电间低压电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AN1低压进线柜 | L800XD800XH2200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | AN2无功功率集中补偿柜 | L800XD800XH2200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | AN3低压进线柜 | L800XD800XH2200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | AN4低压出线柜 | L800XD800XH2200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | AN5低压出线柜 | L800XD800XH2200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 铜母排 | TMY-4(50X5) 3N~ 380V/220V | m | 16 |  |  |  |
| 7 | 铜母排 | PE:TMY-25X3 | m | 4 |  |  |  |
| 8 | 变配电间AL1照明箱 | PXTR-2-3X6/1CM | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 消防应急照明箱ALE1 | L300xD280xH400 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | T8三基色双管荧光灯 | 250V 2x36W | 盏 | 5 |  |  |  |
| 11 | T8三基色单管荧光灯 | 250V 1x18W | 盏 | 1 |  |  |  |
| 12 | 防爆灯 | 250V 1x18W | 盏 | 1 |  |  |  |
| 13 | 安全型双联二三极暗装插座 | 250V 10A | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 空调插座 | 250V 16A | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 三联开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 单联开关 | 250V 10A | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | BV导线 | BV—2.5mm² | m | 184 |  |  |  |
| 19 | BV导线 | BV—4mm² | m | 160 |  |  |  |
| 20 | 硬聚氯乙烯管 | PC25 | m | 115 |  |  |  |
| 21 | 自带电源应急疏散指示标志灯 | 24V 1x3W | 盏 | 2 |  |  | 蓄电池照明时间不少于180min |
| 22 | A类自带电源的应急照明灯 | 24V 2x3W | 盏 | 5 |  |  | 蓄电池照明时间不少于180min |
| 23 | 导线 | NH-BV—2.5mm² | m | 120 |  |  |  |
| 24 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 60 |  |  |  |
| 25 | 热镀锌扁钢（防雷接地） | -40*4 | m | 60 |  |  |  |
| 26 | 热镀锌圆钢（防雷接地） | φ12 |  | 50 |  |  |  |
| 27 | 总等电位联结端子板（防雷接地） | 厚4mm紫铜板L=300mm | 只 | 1 |  |  |  |
|  | （三）粗格栅及提升泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CLA1 低压配电柜 | 600*400*1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | QWA11（机旁变频控制箱） | 600*400*1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | QWA12（机旁变频控制箱） | 600*400*1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | QWA13（机旁变频控制箱） | 600*400*1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | QBA11~12（机旁控制箱） | L500XD350XH700 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | CGA1（机旁控制箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | CGA2（机旁控制箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | SSA11（机旁控制箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | （四）细格栅及平流沉沙池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XLA1（低压配电柜） | L600XD350XH800 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | XGA1（机旁控制箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | XGA2（机旁控制箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | SSA21（机旁控制箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | FLA1（机旁控制箱） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | TSA1（机旁控制箱） | L500XD350XH700 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | TSA2（机旁控制箱） | L500XD350XH700 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | （五）调节池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TLA1 低压配电箱 | L500XD350XH700（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | TJA1 低压控制箱 | L500XD350XH700 （户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | VA1 低压控制箱 | L500XD350XH700 （户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | （六）生化池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SLA1 低压配电柜 | L600XD400XH1600（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | TJA11 机旁控制箱 | L300XD280XH400（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | TJA21 机旁控制箱 | L300XD280XH400（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | TJA12 机旁控制箱 | L500XD350XH700（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | TJA13 机旁控制箱 | L500XD350XH700（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | TJA22 机旁控制箱 | L500XD350XH700（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | TJA23 机旁控制箱 | L500XD350XH700（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | SHA11 机旁变频控制箱 | L600XD400XH1000（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | SHA12 机旁变频控制箱 | L600XD400XH1000（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | SHA21 机旁变频控制箱 | L600XD400XH1000（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | SHA22 机旁变频控制箱 | L600XD400XH1000（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 户外投光灯 | DL0707A-100W(LED光源)Cosφ:≥0.90CCT:3000K~4000K | 套 | 6 |  |  | 配3m灯杆及安装附件，配套高效节能电气附件 |
| 13 | PVC套管 | PC25 | m | 150 |  |  | 电缆保护管 |
|  | （七）二沉池污泥泵集水井 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | JLA 低压配电柜 | L600XD400XH1200（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | WQA11 机旁控制箱 | L600XD400XH1000（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | WQA12 机旁控制箱 | L600XD400XH1000（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | WQA13 机旁控制箱 | L300XD280XH400（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | WQA14 机旁控制箱 | L300XD280XH400（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | GNA1 机旁控制箱 | L300XD280XH400（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | GNA2 机旁控制箱 | L300XD280XH400（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | （八）清水池及送水泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HLA1 低压控制箱 | L600XD400XH1600（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | SPA1 变频控制箱 | L600XD400XH1600（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | SPA2 变频控制箱 | L600XD400XH1600（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | （九）加药间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YLA1 低压配电柜 | L800xD500xH2000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | CA1~2 次氯酸钠一体化加药设备控制柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | PA1~2 PAC一体化加药设备设备控制柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | GFA1 鼓风机设备设备控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | GFA2 鼓风机设备设备控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | ZFA1 轴流风机控制箱 | L300XD280XH400 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 轴流风机FJ1-FJ4 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 加药间AL4照明箱 | PXT(R)-3-3X3/1CM | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防爆灯 | 250V 1x36W | 盏 | 2 |  |  |  |
| 10 | 防腐型吸顶灯 | 250V 1x36W | 盏 | 2 |  |  |  |
| 11 | 吸顶灯 | 250V 1x36W | 盏 | 6 |  |  |  |
| 12 | 单相防爆插座 | 250V 10A | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 户外双联开关 | 250V 10A | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | BV导线 | BV—2.5mm² | m | 220 |  |  |  |
| 16 | BV导线 | BV—4mm² | m | 120 |  |  |  |
| 17 | 硬聚氯乙烯管 | PC25 | m | 115 |  |  |  |
| 18 | 自带电源应急疏散指示标志灯 | 24V 1x3W | 盏 | 4 |  |  | 蓄电池照明时间不少于180min |
| 19 | A类自带电源的应急照明灯 | 24V 2x3W | 盏 | 8 |  |  | 蓄电池照明时间不少于180min |
| 20 | 导线 | NH-BV—2.5mm² | m | 120 |  |  |  |
| 21 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 40 |  |  |  |
|  | （十）储泥池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZLA1 机旁控制箱 | L300XD400XH280（户外型,IP65） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | （十一）污泥脱水间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WLA1 低压配电柜 | L600XD350XH1600 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | WTA1 叠螺式污泥脱水机控制柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | JNA1 1#~2#高压进料泵控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | PMA PAM加药系统控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | LZA1 污泥切割机设备控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | WFA1 轴流风机控制箱 | 300WX400HX280D | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 轴流风机FJ1-FJ3 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 污泥脱水车间WAL1照明箱 | PXTR-2-3X6/1CM | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 防水防潮弯灯 | 250V 1x36W | 盏 | 7 |  |  |  |
| 10 | 安全型双联二三极暗装插座 | 250V 10A | 个 | 5 |  |  |  |
| 11 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 四联开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | BV导线 | BV—2.5mm² | m | 210 |  |  |  |
| 14 | BV导线 | BV—4mm² | m | 85 |  |  |  |
| 15 | 硬聚氯乙烯管 | PC25 | m | 98 |  |  |  |
| 16 | 自带电源应急疏散指示标志灯 | 250V 1x3W | 盏 | 2 |  |  |  |
| 17 | A类自带电源的应急照明灯 | 250V 2x3W | 盏 | 6 |  |  |  |
| 18 | 导线 | NH-BV—2.5mm² | m | 210 |  |  |  |
| 19 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 70 |  |  |  |
|  | （十二）综合楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | YBA1 仪表电源箱 | L500XD350XH600（壁挂安装） | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | UPS 不间断电源 | 5kVA | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配电箱AP1 | L500xD250xH700 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一层照明配电箱AL1-1 | XMR-04-09/1N | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 二层照明配电箱AL2-1 | XMR-04-09/1N | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防应急照明箱ALE1 | L300xD180xH400 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双管荧光灯 | 250V 2x30W | 盏 | 6 |  |  |  |
| 8 | 单管荧光灯 | 250V 30W | 盏 | 8 |  |  |  |
| 9 | 防水防潮灯 | 250V 30W | 盏 | 5 |  |  |  |
| 10 | 防水防潮灯 | 250V 18W | 盏 | 2 |  |  |  |
| 11 | 声控灯 | 250V 18W | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 天棚灯 | 250V 18W | 盏 | 5 |  |  |  |
| 13 | 三联开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 双联开关 | 250V 10A | 个 | 8 |  |  |  |
| 15 | 单联开关 | 250V 10A | 个 | 7 |  |  |  |
| 16 | 声控开关 | 250V 10A | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 双联二三极暗装插座 | 250V 10A | 个 | 24 |  |  |  |
| 18 | 空调插座 | 250V 16A | 个 | 5 |  |  |  |
| 19 | 热水器插座 | 250V 16A | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | BV导线 | BV—2.5mm² | m | 605 |  |  |  |
| 21 | BV导线 | BV—4mm² | m | 485 |  |  |  |
| 22 | 阻燃半硬塑料导管 | FPC25 | m | 160 |  |  |  |
| 23 | 阻燃半硬塑料导管 | FPC20 | m | 200 |  |  |  |
| 24 | 自带电源的应急照明灯 | 24V 2x5W | 盏 | 2 |  |  |  |
| 25 | 应急疏散指示标识灯 | 24V 3W | 盏 | 4 |  |  |  |
| 26 | 自带电源安全出口标志灯 | 24V 1x3W | 盏 | 2 |  |  |  |
| 27 | 导线 | NH-BV—2.5mm² | m | 120 |  |  |  |
| 28 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 60 |  |  |  |
| 29 | 网络转接箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电话换线箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 电话插座（TP） |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 33 | 信息插座（TO） |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 34 | 超五类网线 | HSYVP-5e 4X2X0.5 | m | 90 |  |  |  |
| 35 | 铠装全聚乙烯通讯电缆 | HPV-2x0.5 | m | 90 |  |  |  |
| 36 | 阻燃半硬塑料导管 | FPC25 | m | 10 |  |  |  |
| 37 | 阻燃半硬塑料导管 | FPC20 | m | 30 |  |  |  |
| 38 | 热镀锌钢管 | SC32 | m | 30 |  |  |  |
| 39 | 接地线 | 40x4热镀锌扁钢 | m | 145 |  |  |  |
| 40 | 接闪线 | φ10热镀锌圆钢 | m | 75 |  |  |  |
| 41 | 总等电位联结端子板（防雷接地） | 厚4mm紫铜板L=300mm | 只 | 1 |  |  |  |
| 42 | 局部等电位联结端子板（防雷接地） |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 43 | 接地电阻测试点 | 100x100x10 | 块 | 2 |  |  |  |
|  | （十三）一体化提升泵站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化泵站配套控制箱LA1 | L800XD800XH2200 IP65 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 户外电表箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 40 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 20 |  |  |  |
| 5 | 热镀锌扁钢（防雷接地） | 40x4热镀锌扁钢 | m | 15 |  |  |  |
| 6 | 热镀锌角钢 | L50X50X5 L=2500 | 根 | 4 |  |  |  |
|  | （十四）厂区道路照明工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 单挑路灯 | DL0707A-60W(LED光源)，Cosφ:≥0.90，CCT:3000K~4000K | 套 | 17 |  |  | 配6m灯杆及安装附件 配套高效节能电气附件 |
| 2 | 灯具基础 | L600xW600xH1000 | 个 | 17 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3x4 | m | 450 |  |  |  |
| 4 | PVC套管 | PC32 | m | 415 |  |  | 电缆保护管 |
| 5 | 热镀锌钢管 | SC32 | m | 35 |  |  | 电缆过路、过管沟保护管 |
| 6 | 路灯控制箱 | L500xW350xH600 | 台 | 1 |  |  | 挂壁式 |
| 7 | 热镀锌角钢 | L50x50x5 | 个 | 17 |  |  | 垂直接地极 |
| 8 | 热镀锌扁钢 | 40x4 | m | 170 |  |  | 水平接地极 |
|  | （十五）电缆工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  |  |  |  |
|  | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4x70+1x35 | m | 110 |  |  |  |
| 1 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4x25+1x16 | m | 236 |  |  |  |
| 2 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x10 | m | 342 |  |  |  |
| 3 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 5x6 | m | 684 |  |  |  |
| 4 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 3x6 | m | 20 |  |  |  |
| 5 | 动力电缆 | NH-YJV-0.6/1kV 3x6 | m | 20 |  |  |  |
| 6 | 动力电缆 | YJV-1KV 5X4 | m | 520 |  |  |  |
| 7 | 动力电缆 | YJV-1KV 4X2.5 | m | 155 |  |  |  |
| 8 | 动力电缆 | YJV-1KV 4X4 | m | 8 |  |  |  |
| 9 | 控制电缆 | KVV-500V 7X1.5 | m | 20 |  |  |  |
| 10 | 控制电缆 | KVVP-500V 7X1.5 | m | 486 |  |  |  |
| 11 | 控制电缆 | KVVP-500V 5X1.5 | m | 3597 |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | KVVP-500V 4X1.5 | m | 3041 |  |  |  |
| 13 | 信号电缆 | DJYPVP 3X2X1.5 | m | 992 |  |  |  |
| 14 | 信号电缆 | DJYPVP 2X2X1.5 | m | 85 |  |  |  |
| 15 | 电力电缆 | RVV-500V 3X2.5 | m | 2135 |  |  |  |
| 16 | 动力电缆 | YJV-1KV 3X4 | m | 150 |  |  | 生化池照明 |
| 17 | 低压电源外线电缆 | JKLYJ-0.6/1kV 1x35 mm | m | 4000 |  |  |  |
| 18 | 动力电缆 | YJV-0.6/1kV 4x6 | m | 50 |  |  | 一体化泵站 |
| 19 | 合计 |  |  |

附件4：

| 厂区综合管线材料清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 工艺污水管系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN300 φ325X8 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN250 φ273X6 | m | 15 |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN200 φ219X6 | m | 50 |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN150 φ159X4.5 | m | 60 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN100 φ108X4 | m | 10 |  |  |  |
| 6 | 各类弯头 | Q235-A | 个 | 20 |  |  |  |
| 7 | 各类三通 | Q235-A | 个 | 20 |  |  |  |
| 二 | 厂区雨水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HDPE多肋增强缠绕波纹管 | De300 | m | 540 |  |  | 雨水主钢管 |
| 2 | HDPE多肋增强缠绕波纹管 | De200 | m | 60 |  |  | 雨水连接管 |
| 3 | 雨水检查井 | φ1000 | 座 | 18 |  |  | 采用φ700一体化雨水井盖，（砖砌） |
| 4 | 单篦式雨水口 | 成品 | 个 | 20 |  |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土管 | DN1000 | m | 25 |  |  | 进站道路边沟雨水管 |
| 三 | 厂区污水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HDPE多肋增强缠绕波纹管 | De300 | m | 120 |  |  | 污水主干管 |
| 2 | HDPE多肋增强缠绕波纹管 | De200 | m | 125 |  |  | 放空水连接管 |
| 3 | 污水检查井 | φ1000 | 座 | 8 |  |  | 采用φ700一体化雨水井盖，（砖砌） |
| 4 | 一体化粪池 | 日处理量为2吨 | 套 | 1 |  |  | 玻璃钢成品 |
| 四 | 厂区给水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE给水管 | De50 | m | 10 |  |  |  |
| 2 | PE给水管 | De150 | m | 530 |  |  |  |
| 3 | 水表组件 | DN150 | 套 | 1 |  |  | 成品，含防止倒流污器及止回阀 |
| 4 | 室外消火栓 | DN65/DN100 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 直筒式闸阀 | DN150 | 套 | 4 |  |  | Q235-A |
| 五 | 排泥系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 φ108X4 | m | 100 |  |  |  |
| 2 | 等径三通 | DN100 | 个 | 1 |  |  | Q235-A |
| 3 | 90度弯头 | DN100 | 个 | 1 |  |  | Q235-A |
| 六 | 加药系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加氯管 | DN50 PVC-U | m | 70 |  |  |  |
| 2 | 加药管 | DN50 PVC-U | m | 80 |  |  |  |
| 3 | 静态混合器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 管沟渠 | 300*300，砖砌 | m | 90 |  |  |  |
| 七 | 除臭管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 φ108X4 | m | 260 |  |  |  |
| 2 | 等径三通 | DN100 | 个 | 6 |  |  | Q235-A |
| 3 | 90度弯头 | DN100 | 个 | 6 |  |  | Q235-A |
| 八 | 空气管道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN100 φ108X4 | m | 85 |  |  |  |
| 2 | 等径三通 | DN100 | 个 | 1 |  |  | Q235-A |
| 3 | 90度弯头 | DN100 | 个 | 4 |  |  | Q235-A |
| 九 | 回用水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE给水管 | De50 | m | 300 |  |  |  |
| 2 | 阀门井 | 500X500，砖砌 | 座 | 5 |  |  |  |
| 3 | 闸阀 | DN50，成品 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 洒水栓 | DN25，成品 | 套 | 16 |  |  |  |
| 5 | 等径三通 | DN50 | 个 | 4 |  |  | Q235-A |
| 6 | 90度弯头 | DN50 | 个 | 4 |  |  | Q235-A |
| 7 | 镀锌钢管 | DN200 φ219X6 | m | 150 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

附件5：

| 污水加压部分（一体化泵站）材料清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 合计 | 备注 |
| 一 | 污水加压部分（一体化泵站） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化地埋污水提升泵站 | 500m3/d | 座 | 1 |  |  | 包含配套设施 |
| 2 | 污水压力管(PE) | de160 | m | 335 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |