## 环塔利民管道项目
中曼阿克苏环塔利民管道联通项目长周期物资采购清单
申请日期*： 2025.2.26 |  |  |  | 申请单编号 |  |  |  | 申请部门*
序号 | 物资编码 | 名称 * | 规格型号/部件号* | 单位 * | 数量 | 初步计划到货时间 | 使用单位(请注明井号）* | 原生产厂家/品牌 | 备注 | 专业
1 | 26010372 | 箱式变电站 | 包含高压环网柜、干式变压器、低压开关柜等 技术要求详见 1.DWG-0003EL01-01_电气系统主接线图 2.DWG-0003EL01-05_电气设备布置图 3.SPE-0004EL01-03-箱式变电站 | 座 | 1 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 电力苏忠喜： 18909960506 联合站樊兴永：15954681858 | 电气
2 | 26010373 | 橇装柴油发电机组 | 0.4kV 30kW 带日用油箱 技术要求详见 SPE-0004EL01-04 撬装柴油发电机 | 台 | 1 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 电力苏忠喜： 18909960506 联合站樊兴永：15954681858 | 电气
3 | 32010312 | 冗余式 UPS 不间断电源系统 | 380/380V； 25kVA ；后备时间 1.5h 含：主机柜、旁路柜、配出柜、电池柜 技术要求详见 SPE-0004EL01-05 -不间断电源（UPS） | 套 | 1 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 电力苏忠喜： 18909960506 联合站樊兴永：15954681858 | 电气
4 | 29011795 | 钢法兰全通径电动球阀 | Class600 DN100 阀门技术要求见DL1-0004PR02，阀门防腐要求见SPE-0004CC01-07 电动执行机构技术要求见DL1-0004IN04 | 套 | 10 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 信息李延超：18999005925 联合站金洪翔：18746994400 | 仪表
5 | 29011794 | 电动旋塞阀 | Class600 DN50 阀门技术要求见DL1-0004PR05，阀门防腐要求见SPE-0004CC01-07 电动执行机构技术要求见DL1-0004IN04 | 台 | 3 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 信息李延超：18999005925 联合站金洪翔：18746994400 | 仪表
6 | 29011793 | 气液联动全通径全 焊接球阀 | Class600 DN150 阀门技术要求见DL1-0004PR01，阀门防腐要求见SPE-0004CC01-07 气液联动执行机构技术要求见DL1-0004IN03 | 台 | 2 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 信息李延超：18999005925 联合站金洪翔：18746994400 | 仪表
7 | 32010313 | 调压橇 | class600 DN50技术要求见DL1-0004IN06 | 套 | 2 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 信息李延超：18999005925 联合站金洪翔：18746994400 | 工艺
8 | 32010314 | 分析系统 | 技术要求见DL1-0004IN08 | 套 | 1 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 信息李延超：18999005925 联合站金洪翔：18746994400 | 仪表
9 | 25011168 | 绝缘接头 | Class600 DN150 技术要求详见DL1-0004PR06 | 台 | 2 | 2025.8.1 | 中曼阿克苏环塔利民管道联通项目 |  | 电力苏忠喜： 18909960506 联合站樊兴永：15954681858 | 电气