政府采购项目需求方案

采购单位：泰安市岱岳区马庄镇陶家大坡村村民委员会

采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

项目名称：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇陶家大坡村排水沟道路工程

编制时间：2023年6月

一、项目概况及预算情况

- 1、项目名称：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇陶家大坡村排水沟道路工程

- 2、预算控制价：205365.88元

- 3、采购方式：竞争性磋商

- 4、项目概况：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇陶家大坡村排水沟道路工程。

- 二、采购标的具体情况

- 1.采购内容、数量：工程量清单及图纸相关内容。

- 2.需实现的功能或者目标：达到国家相关要求。

- 3.需满足国家、行业、地方及其他标准、规范：达到国家相关要求合格标准。

4.需满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求：合格标准。

5.需满足的采购政策要求：无

6.项目交付或者实施的时间和地点：

工期：30日历天；

建设地点：甲方指定地点。

7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：按时、精确、保质、保量。

8.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：按照现行的有关国家标准、规范执行，质量要求合格。

9.投标人资格要求：

9.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

9.2供应商须在中华人民共和国境内注册，具有与本次采购项目相应的经营范围，并在人员、设备、资金方面有相应的施工服务能力

9.3本项目的特定资格要求：无。

10.付款方式：本工程无预付款，工程竣工验收合格并审计定案后付至审计定案值的97%，余款在缺陷责任期（12个月）满后无质量问题一次性无息付清。（工程款拨付按财政局拨款金额及进度实时拨款）

三、论证意见

无

- 四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：2023年6月20日起，至2023年6月22日止。

- 五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2023年6月23日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

- 六、项目联系方式

1. 采购人：泰安市岱岳区马庄镇陶家大坡村村民委员会

地址：泰安市岱岳区马庄镇

联系人：陶书记

联系方式：13053852969

2.采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

地址：泰安市岱岳区开元路1号盈泰中心北楼403室

联系人：石秀娟

联系方式：0538-5077555

附件：工程量清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇陶家大坡村排水沟道路工程 |  |  | 标段：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇陶家大坡村排水沟道路工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 道路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007009 | 水泥混凝土 1、部位：破损路面处路面修复 2、做法：20cm C25水泥混凝土路面（抗弯拉强度≥4.0MPa） 2、备注：砼路面浇筑、养护 |  | m2 | 270 |  |  |  |  |
| 2 | 040202001009 | 路床(槽）整形 1、做法：清理现场及路床机械碾压 |  | m2 | 224 |  |  |  |  |
| 3 | 040203007010 | 水泥混凝土 1、做法：20cm C25水泥混凝土路面（抗弯拉强度≥4.0MPa），刻纹 2、备注：含养护、伸缩缝填塞及留缝 |  | m2 | 224 |  |  |  |  |
|  |  | 东部小桥加宽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001007001 | 拆除砖石结构 1、拆除小桥两侧毛石挡墙 2.建筑拉请清理外运，运距综合考虑 |  | m3 | 4.8 |  |  |  |  |
| 5 | 040305003001 | 浆砌块料 1、部位：桥体加宽处 2、材料品种、规格：毛石 3、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4、含脚手架搭拆 |  | m3 | 12 |  |  |  |  |
| 6 | 040303012001 | 混凝土连续板 1、部位：东小桥 2、结构形式：钢筋混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、厚度：40cm 5、含模板制作安装拆除 |  | m3 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 1、钢筋种类：综合考虑 2、钢筋规格：综合考虑 |  | t | 0.76 |  |  |  |  |
|  |  | 排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度：1.0m以内 |  | m3 | 66.1 |  |  |  |  |
| 9 | 040103001003 | 回填方 1、密实度要求：分层夯实，有关验收规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：就地取土 |  | m3 | 10.62 |  |  |  |  |
| 10 | 010103002001 | 余方弃置 1、废弃料品种：建筑垃圾、土方等 2、运距：自行考虑 |  | m3 | 55.48 |  |  |  |  |
| 11 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 1.材料品种、规格:预制砼路沿石300*120cm 2.基础、垫层:含C15砼垫层及靠背、1:3水泥砂浆安装等全部内容 |  | m | 270 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇陶家大坡村排水沟道路工程 |  |  | 标段：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇陶家大坡村排水沟道路工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 村内胡同 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 1.材料品种、规格:预制砼路沿石300*120cm 2.基础、垫层:含C15砼垫层及靠背、1:3水泥砂浆安装等全部内容 |  | m | 2200 |  |  |  |  |
|  |  | 花坛周围砌墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010402001001 | 砌块墙 1、砌体材料：砼空心砌块 2、砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆 |  | m3 | 14.4 |  |  |  |  |
| 14 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 2、部位：砼空心块砌体处 3、厚度：20厚 |  | m2 | 200 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |