2023年泰安市岱岳区适老化产品采购项目

需求方案

采 购 单 位：泰安市岱岳区民政局

采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

项目名称：2023年泰安市岱岳区适老化产品采购项目

编制时间：二零二三年七月

一、项目概况及预算情况

1、项目名称：2023年泰安市岱岳区适老化产品采购项目

2、预算控制价：298000元

3、采购方式：竞争性磋商

4、项目概述：本项目为2023年泰安市岱岳区适老化产品采购项目，具体内容详见附件：采购清单

二、采购标的具体情况

1.采购内容、数量及单项预算安排：采购具体内容详见采购清单，预算控制价为298000元。

2.需实现的功能或者目标：符合国家质量验收规范合格标准。

3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见采购清单。

5.需满足的采购政策要求：《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（ 财库[2014]68号）文件规定、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（ 财库[2017]141号）文件规定、财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）文件规定、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）文件规定、财政部国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库[2006]90号）文件规定、省财政厅关于印发《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的通知（鲁财库[2007]32号）文件规定。

6.项目交付或者实施的时间和地点：合同签订并生效之日起10日历天。

地点：甲方指定地点。

7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见采购清单。

8.其他技术、服务等要求：无。

三、论证意见：无。

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：2023年7月11日至2023年7月13日。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2023年7月14日16:30分前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件

向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

六、项目联系方式

1.采购单位：泰安市岱岳区民政局

联系人：宋科长

联系电话：0538-8568060

2.采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

联系人：石秀娟

电话：0538-5077555

地址：泰安市岱岳区开元路1号盈泰中心北楼403室

附件：采购清单

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滑地垫 | 1、材质:环保PVC 弹性树脂 2、尺寸:550*550mm 3、产品特点:柔软舒适，环保材料，自带吸盘，地垫表面凹凸圆点设计，不仅能起到防滑的作用，还可以有效的按摩脚底，沐浴时可以享受脚底按摩，可沥水不积水，有韧性，不易破损 | 块 | 5 |  |  |  |
| 2 | 助浴椅 | 展开：宽540*纵深560~685*高735~845MM； 折叠：宽540*纵深140*高860~990MM； 材质： 椅架高强度铝合金，白色喷粉处理； 坐板、背板为白色吹塑件PE材质； 扶手盖主体为白色注塑件PP材质，扶手垫采用二次注塑工艺防滑TPE材质； 坐垫、靠垫为符合SGS环保要求的高弹性蓝色EVA材质，可拆卸清洗； 脚垫为橡胶材质； 座板高度六档调节：380-500MM； 产品最小折叠厚度140MM，且无需靠墙也可平稳站立； 最大使用者体重：100KG。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 助浴椅 | 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是1.2mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 扶手：扶手采用的是焊接拆装，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 脚腿：四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。 | 台 | 13 |  |  |  |
| 4 | 防滑一字扶手 | 颜色：蓝白色 材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 扶手承重力≥200kg 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 个 | 5 |  |  |  |
| 5 | 防滑L型扶手 | 颜色：蓝白色 材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 扶手承重力≥200kg 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 防滑U型上翻马桶扶手 | 颜色：蓝白色 尺寸：600*700MM，外径38MM 材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型 扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 扶手承重力≥200kg 扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 一体式马桶扶手架 | 尺寸：宽570×纵深540×高650mm 材质：PP+碳钢+TPE 净重：约8.4kg 适配马桶缸体座高：370~440mm 可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度 体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观；无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 换鞋凳 | 1、尺寸：长600*座面300*高600mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木，； 3、油漆：环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 4、软包：优质油科技布 | 个 | 34 |  |  |  |
| 9 | 适老化方桌 | 1、尺寸：长800*宽800*高750mm； 2、框架：采用优质橡胶木实木， 3、台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺； 4、油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 张 | 58 |  |  |  |
| 10 | 实木床头柜 | 1、尺寸：长400*宽400*高650mm； 2、框架：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳木皮， 油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。 | 张 | 26 |  |  |  |
| 11 | 适老椅 | 尺寸：550*630*830mm 2、框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。 3、海绵：采用高弹海绵 4、面料：采用优质科技布； 5、油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮； | 张 | 88 |  |  |  |
| 12 | 吸顶灯 | 额定功率：18W 额定电压：AC220-240V 50/60Hz 光 通 量：720lm/1080lm/1440lm LED色温：6500K 颜色材质：PVC+冷轧钢（白色烤漆工艺） | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 吸顶灯 | 额定功率：24W 额定电压：AC220-240V 50/60Hz 光 通 量：720lm/1080lm/1440lm LED色温：6500K 颜色材质：PVC+冷轧钢（白色烤漆工艺） | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 床边桌 | 尺寸：800*400*700-950mm 材质：铝、塑、木混合材质 桌架立柱采用铝型材焊接而成，表面静电喷塑，自然时效后氧化处理，光滑平整，色泽均匀，确保使用都在接触面 ，无尖角、刃口、毛刺。 桌架底盘采用冷轧钢板冲压成型，表面除锈，静电喷涂，抗老化不生锈，美观大方。 注塑封边桌面，桌面凹型设计，方便老人或者病人进餐，更加符合人体工程学。 四脚采用全制动双轴承橡胶脚轮，转动灵活，带刹车、控制在确定位置。 升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 15 | 起身扶手 | 扶手可固定、防侧翻、无凉感，整体表面采用无凉感磨砂材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：580*260mm，产品净重量:≥7.2KG。 高度:820mm高度；横杆间距（从上到下）：250mm,250mm,320mm;立杆间距：300mm; 材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管； 底板厚度：4.75mm,表面静电喷塑橡胶条包边处理，稳固安全。 固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm,立柱高度78mm,底板跟立杆的连接采用不锈钢螺丝固定方式，安全美观。 扶手内管采用直径32mm高强度碳钢，扶手内管壁厚1.2mm。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 双摇床 | 1、尺寸：长2040*宽960mm，整体承重可达≥300kg，背板动态载重≥70kg； 2、调整角度：背部调节高度：0-70°/±5°，腿部调节高度：0-40°/±5； 3、床框采用30*60mm钢管，床面框30*20mm矩型碳素钢管焊接，整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大；（厚度1.0mm） 4、床面板采用4mm优质钢网焊接而成，每段承重80kg，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 5、优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理； 6、金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 7、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 8、双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900*270mm（长*宽），护栏圆管直径：19mm； 9、床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固； 10、摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄圆形设计，有防滑凹痕。手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，避免碰撞，护理人员双腿，更方便于护理操作，安全可靠； 11、床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 12、床头尾板及包围采用弧线形设计，床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmφ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 13、床垫：与床尺寸配套，材质说明：20mm高密度海棉+40mm天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 17 | 固定式不锈钢操作台 | 总长≥1200mm，宽≥500mm，高≥650mm，优质不锈钢 拼装式，可固定，防侧翻、安全性佳。配有可调子弹脚，立柱脚高度可调节 ，长边单侧应圆弧形 。 | 个 | 57 |  |  |  |
| 18 | 调节式靠背器 | 展开尺寸：58*55*52cm 材质：不锈钢 靠背角度五档调节，折叠设计方便携带，承重136公斤 | 个 | 7 |  |  |  |
| 19 | 防褥疮坐垫 | 尺寸：480*480mm 材质：优质PVC材质； 轻巧耐拉伸，承重效果佳； 25个2.5cm内径小孔，均匀分布在坐垫上，与气室交错形成波浪凹凸表层，分散臀部、腿部的压力，更加透气； 承重100kg； 配备专用打气筒，充气方便快捷。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 防褥疮床垫 | 尺寸：2000*900mm 材质：PVC 条形波动，1、2、3档为波动档，带有微型喷气孔。 间隔管7分钟交替充气。 低噪音设计，不大于20分贝。 气条可单独拆卸，方便更换。 微电脑控制气囊换气。 | 张 | 3 |  |  |  |
| 21 | 3D防褥疮床垫 | 1980*1200*80mm/1980*1500*80mm 密度60kg/m³ 面料：网眼布（涤纶）内芯：树脂纤维芯材 透气性：如水晶般的丝缕缠绕，造就前所未有的透气性，形成了有利于空气微循环的自然透气通道，显著提升散热排湿，具有冬暖夏凉的效果。 舒适性：数以万计支撑点均匀分散身体重量，超高弹性材料自动适应身体轮廓，确保血液畅通肌肉放松，让您安然舒适入睡。 环保性：芯材原料，品质保证，成品经CTI测试不含有害物质，本品用完可回收，环境友好。 水洗性:优异的结构与优良的材料造就了可冲洗的特性，而且阴凉速干，给您长久的清洁睡眠环境。 防螨性：优良的透气性与独特的可水洗，让您远离螨虫的侵害，细菌的滋生以及霉变的异味。 | 张 | 3 |  |  |  |
| 22 | 轮椅 | 尺寸：总长50*总宽90*总高85cm，坐高24cm 车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经喷漆处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。 靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 座垫/靠垫：采用牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。 采用固定斜扶手架，坚固耐用，方便使用者站立时辅助。 拆脚：固定式拆脚、操作简易，脚踏板采用塑料脚踏板，高度可调。 前轮：8英寸（20cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂,坚固耐用，实心轮耐磨。7、后轮：24英寸（60cm）实心胎后轮，耐磨不用充气，减震功能卓越，配工程塑料手轮装置（手直接驱动轮椅时使用） 肘节式刹车装置制动低于座位面，快捷方便、安全 可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置。 | 辆 | 20 |  |  |  |
| 23 | 助行器 | 43*53*(73-84)cm 材质：航空铝合金 安全承重150kg 采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 腿部高度可调，适合不同身高（因生产批次不同，有些许误差）； 把手采用高密度PVC材质，防滑不断裂； 双把手设计，适用不同环境使用 加大加厚天然橡胶脚垫，更耐用、更防滑，内藏金属垫片，更加强其耐用性； 不用时，折叠非常方便，占地面积小 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 四脚拐杖 | 材质：铝合金 厚度:1.2MM 可调节高度，适用于不同身高的老年人 | 个 | 55 |  |  |  |
| 25 | 血压计 | 测量方法:示波测定法加压方式:智能自动加压 产品重量:约250g(不含电池) 外形尺寸:约宽103mm*高80mm*厚129mm(不含臂带)臂带尺寸:220mm*320mm(上臂中央部) | 套 | 54 |  |  |  |
| 26 | 智能药盒 | 尺寸：直径11cm*高2.6cm 材质：食品级PP（放药格）+ABS（定时器）+纽扣电池 1.采用食品级PP+电子元件材质，无毒无异味，健康环保； 2.24小时内4组闹钟，随意设置，一次设置，每天按时响铃； 3.7分格，对应星期一到星期天标识，避免错服漏服药； 4.每天对应的小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。 5、三种提醒方式：铃声提醒、LED闪灯提醒、LCD上闪动符号提醒、同时有四种不同的铃声提醒； 6、有LED夜光灯功能，方便夜晚使用； 7、7格放药格，每格可以独立打开，大容量；定时器可以去除，单独使用。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 小夜灯 | 材质：ABS 带6颗led灯珠、内置600mAH锂电池，暖光 感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭 | 个 | 19 |  |  |  |
| 28 | 放大镜指甲钳 | 材质：碳钢+ABS+PP 带有放大镜，使指甲尖部放大，便于看清楚，使用更加安全. 因有放大镜，还可以观察指甲的卫生、健康情况. 放大镜也可单独使用，为家庭实用品，方便家居生活. 本产品指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷. 放大镜焦距可上下前后调节，适合各种年龄的人群使用。特别是老人、儿童，使用起来安全用放心. 不少老人眼花、手颤，剪指甲时费神费力。 塑料壳的作用：防止使用时指甲飞溅，剪完后抽出指甲剪倒掉指甲屑，干净卫生. | 个 | 65 |  |  |  |
| 29 | 坐便椅 | 尺寸:53*45*(76-87)CM； 高低5档可调 安全承重：100KG 椅架; 由Q235B优质高碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.2mm；采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度五档可调节。 表面采用高温粉体烤漆处理。 座便器：厕板马桶均采用HD-PE工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 桶：直径26CM，圆形加厚PVC光面桶，无味防裂。 扶手：PE防水扶手。 脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫，耐用，防滑。 | 台 | 58 |  |  |  |