2023年岱岳区天平街道办事处姜家庄村道路硬化工程(自行采购)

需求方案

采购单位：泰安市岱岳区天平街道办事处姜家庄村村民委员会

采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

编制时间：2023年10月

- 一、项目概况及预算情况

1、项目编号：SDCQ2023-10-01

2、项目名称：2023年岱岳区天平街道办事处姜家庄村道路硬化工程(自行采购)

3、预算控制价：12.25万元

4、采购方式：竞争性磋商

5、项目概述：2023年岱岳区天平街道办事处姜家庄村道路硬化工程(自行采购)

- 二、采购标的具体情况

1、采购内容、数量及单项预算安排：2023年岱岳区天平街道办事处姜家庄村道路硬化工程(自行采购)，具体内容详见工程量清单，预算控制价为12.25万元。

2、需实现的功能或目标：符合国家质量验收规范合格标准。

3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

国家及地方现行的相关最新标准。

4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：合格。

5.需满足的采购政策要求：

按照财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181号）、财库[2014]68号、财库[2017]141号等文件要求执行。

6.项目交付或者实施的时间和地点：

实施时间： 以甲方通知时间为准

实施地点：采购人指定地点。

7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务标准：达到国家质量验收规范合格标准；

服务期限：15日

服务效率：按时、精确、保质、保量。

8.项目售后服务及验收标准：

售后服务符合国家相关规定，验收标准：合格。

9.其他技术、服务要求等内容：无。

- 三、论证意见

无。

- 四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2023年10月20日起至2023年10月22日止。

- 五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2023年10月23日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑，质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

- 六、联系方式

1、采购单位：泰安市岱岳区天平街道办事处姜家庄村村民委员会

联系人：张书记

电话：18653876789

地址：山东省泰安市

2、采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

联系人：石秀娟

电话：0538-5077555

地址：泰安市岱岳区开元路1号盈泰中心北楼403室

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 1.工作内容：机械平整场地 2.说明：单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润和税金等一切费用 | m2 | 980 |  |  |  |
| 2 | 040101001001 | 挖一般土方 1.工作内容：土方开挖并装车外运，土石方比例综合考虑，自行勘察现场，弃运距、弃土场均自行综合考虑在报价中 2.说明：单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润和税金等一切费用 | m3 | 490 |  |  |  |
| 3 | 040201002001 | 强夯地基 1.工作内容：路基碾压夯实 2.说明：单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润和税金等一切费用 | m2 | 980 |  |  |  |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:15cm 3.说明：单价为全费用综合单价，包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润和税金等一切费用 | m2 | 980 |  |  |  |